Технічні характеристики кабелю, вбудованого в грозозахисний трос (OPGW)

| № | Параметри (Parameter) | Од.вимірювання | Примітки | Результат (Detail) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кількість волокон |  | Обов'язково |  |
| 2 | Тип волокна |  | Обов'язково |  |
| 3 | Діаметр кабелю (Standard Diameter) | мм | Бажано |  |
| 4 | Розрахункове розривне зусилля (RTS) | кН | Обов'язково (або параметр 5) |  |
| 5 | Максимально допустиме розтягуюче зусилля (MAT) | кН | Обов'язково (або параметр 4) |  |
| 6 | Допустимий струму к.з. (Short-Circuit Current): 1 сек, 20(200 OC | кА | Обов'язково (або параметр 7) |  |
| 7 | Допустима щільність струму к.з. (Short-Circuit Current Capacity): 20(200 OC | кА(с2 | Обов'язково (або параметр 6) |  |
| 8 | Погонна вага кабелю | кг/км | Можливо |  |
| 9 | Площа перерізу алюмінієвих провідників (AA wires Cross Section) | мм2 | Можливо |  |
| 10 | Площа перерізу сталевих провідників плакованих алюмінієм (ACS wires Cross Section) | мм2 | Можливо |  |
| 11 | Модуль еластичності (Modulus of Elasticity) | ГПа | Можливо |  |
| 12 | Коефіцієнт термічного розширення (Thermal Elongation Coefficient) | ×10-6/OC | Можливо |  |
| 13 | Опір кабелю на постійному струмі (DC resistance) | Ом/км | Можливо |  |
| 14 | Діапазон температур зберігання та роботи (Temperature Range：Transportation and Operation) | OC | Можливо |  |
| 15 | Діапазон температур прокладки (Temperature Range：Installation) | OC | Можливо |  |

Примітка. Слід враховувати, що в реальній конструкції кабелю деякі параметри взаємопов'язані між собою і вказівка ​​на один з них тягне за собою обов'язкову зміну іншого. При розробці конструкції виробник виходитиме в першу чергу зі значень найбільш критичних параметрів: 1, 2, 4 и 7.

Приклад:

| 1 | Кількість волокон |  | 24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Тип волокна |  | G.652.D |
| 3 | Діаметр кабелю | мм | 13,2 |
| 4 | Розрахункове розривне зусилля (RTS) | кН | 65 |
| 5 | Максимально допустиме розтягуюче зусилля (MAT) | кН |  |
| 6 | Допустимий струму к.з. (Short-Circuit Current): 1 сек, 20(200 OC | кА |  |
| 7 | Допустима щільність струму к.з. (Short-Circuit Current Capacity): 20(200 OC | кА(с2 | 79,2 |