Технические характеристики кабеля, встроенного в грозозащитный трос (OPGW)

| № | Параметр (Parameter) | Ед.измерения | Примечание | Результат (Detail) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество волокон |  | Обязательно |  |
| 2 | Тип волокна |  | Обязательно |  |
| 3 | Диаметр кабеля (Standard Diameter) | мм | Желательно |  |
| 4 | Расчетное разрывное усилие (RTS) | кН | Обязательно (или параметр 5) |  |
| 5 | Максимально допустимое растягивающее усилие (MAT) | кН | Обязательно (или параметр 4) |  |
| 6 | Допустимый тока к.з. (Short-Circuit Current): 1 сек, 20(200 OC | кА | Обязательно (или параметр 7) |  |
| 7 | Допустимая плотность тока к.з. (Short-Circuit Current Capacity): 20(200 OC | кА(с2 | Обязательно (или параметр 6) |  |
| 8 | Погонный вес кабеля | кг/км | Возможно |  |
| 9 | Площадь сечения алюминиевых проводников (AA wires Cross Section) | мм2 | Возможно |  |
| 10 | Площадь сечения стальных проводников плакированных алюминием (ACS wires Cross Section) | мм2 | Возможно |  |
| 11 | Модуль эластичности (Modulus of Elasticity) | ГПа | Возможно |  |
| 12 | Коэффициент термического расширения (Thermal Elongation Coefficient) | ×10-6/OC | Возможно |  |
| 13 | Сопротивление кабеля на постоянном токе (DC resistance) | Ом/км | Возможно |  |
| 14 | Диапазон температур хранения и работы (Temperature Range：Transportation and Operation) | OC | Возможно |  |
| 15 | Диапазон температур прокладки (Temperature Range：Installation) | OC | Возможно |  |

Примечание. Следует учитывать, что в реальной конструкции кабеля некоторые параметры взаимосвязаны между собой и указание одного из них влечет обязательное изменение другого. При разработке конструкции производитель будет исходить в первую очередь из значений наиболее критичных параметров: 1, 2, 4 и 7.

Пример:

| 1 | Количество волокон |  | 16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Тип волокна |  | G.652.D |
| 3 | Диаметр кабеля | мм | 13,2 |
| 4 | Расчетное разрывное усилие (RTS) | кН | 65 |
| 5 | Максимально допустимое растягивающее усилие (MAT) | кН |  |
| 6 | Допустимый тока к.з. (Short-Circuit Current): 1 sec, 20(200 OC | кА |  |
| 7 | Допустимая плотность тока к.з. (Short-Circuit Current Capacity): 20(200 OC | кА(с2 | 79,2 |